Приказ Минэнерго России от 30.10.2025 N 1427 "О внесении изменений в некоторые акты Минэнерго России по вопросам обеспечения надежности электроэнергетических систем" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.03.2026 N 85786)

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 02.04.2026

# Зарегистрировано в Минюсте России 30 марта 2026 г. N 85786

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 30 октября 2025 г. N 1427

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ МИНЭНЕРГО РОССИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В целях совершенствования требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 21, абзацами первым - третьим, шестым пункта 2 статьи 28, абзацем вторым пункта 1 статьи 38 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", подпунктом 4.2.14(21) пункта 4 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400, подпунктом "а", абзацем вторым подпункта "б", подпунктом "в" пункта 1, пунктом 2(1) постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. N 244 "О совершенствовании требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", абзацами третьим, четвертым и восьмым подпункта "б", абзацами четвертым и девятым подпункта "в" пункта 2, абзацем вторым пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", абзацем вторым пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 86 "Об утверждении Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации" приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты Минэнерго России по вопросам обеспечения надежности электроэнергетических систем.

Министр

С.Е.ЦИВИЛЕВ

# Приложение

к приказу Минэнерго России

от 30 октября 2025 г. N 1427

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ МИНЭНЕРГО РОССИИ

ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

1. Пункт 4 приказа Минэнерго России от 13 июля 2020 г. N 556 "Об утверждении Правил создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме и о внесении изменений в Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. N 100" <1> признать утратившим силу.

--------------------------------

<1> Зарегистрирован Минюстом России 4 декабря 2020 г., регистрационный N 61282.

2. В пункте 2 приказа Минэнерго России от 30 апреля 2021 г. N 321 "Об установлении нормативного уровня балансовой надежности для Единой энергетической системы России, используемого при оценке возможности вывода генерирующего оборудования из эксплуатации" <2> слова "и действует до 28 января 2027 г." исключить.

--------------------------------

<2> Зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2021 г., регистрационный N 64525.

3. В пункте 4 требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики", утвержденных приказом Минэнерго России от 12 июля 2018 г. N 548 <3>, абзац первый изложить в следующей редакции:

--------------------------------

<3> Зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2018 г., регистрационный N 51938; с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. N 99 (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2019 г., регистрационный N 54038), от 4 октября 2022 г. N 1070 (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2022 г., регистрационный N 71384), от 9 декабря 2024 г. N 2398 (зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2024 г., регистрационный N 80837), от 21 июля 2025 г. N 793 (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2025 г., регистрационный N 83378).

"4. В Правилах используются термины и определения в значениях, установленных в том числе разделом 2 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57114-2022 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения", утвержденного и введенного в действие приказом Росстандарта от 29 декабря 2022 г. N 1683-ст (М., Российский институт стандартизации, 2023), а также следующие термины и определения:".

4. Пункт 4 Правил проведения испытаний и определения общесистемных технических параметров и характеристик генерирующего оборудования, утвержденных приказом Минэнерго России от 11 февраля 2019 г. N 90 <4>, изложить в следующей редакции:

--------------------------------

<4> Зарегистрирован Минюстом России 28 марта 2019 г., регистрационный N 54200; с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 20 октября 2020 г. N 917 (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2020 г., регистрационный N 61530), от 4 октября 2022 г. N 1070 (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2022 г., регистрационный N 71384).

"4. В Правилах используются термины и определения в значениях, установленных в том числе разделом 2 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57114-2022 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения", утвержденного и введенного в действие приказом Росстандарта от 29 декабря 2022 г. N 1683-ст (М., Российский институт стандартизации, 2023), а также термины и определения, указанные в приложении N 1 к Правилам.".

5. В Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070 <5>:

--------------------------------

<5> Зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2022 г., регистрационный N 71384; с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 29 ноября 2024 г. N 2321 (зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2024 г., регистрационный N 80844), от 9 декабря 2024 г. N 2398 (зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2024 г., регистрационный N 80837).

1) в пункте 352 слова "главой 12 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <48> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок)" заменить словами "главой IX Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <48> (далее - Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок)";

2) сноску 48 к пункту 352 изложить в следующей редакции:

"<48> Зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2025 г., регистрационный N 82505. В соответствии с пунктом 3 приказа Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 данный акт действует до 1 сентября 2030 г.";

3) в абзаце втором пункта 361 слова "главой 12 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" заменить словами "главой IX Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок";

4) абзац первый пункта 362 изложить в следующей редакции:

"362. В случае подачи аварийной подпитки воды из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов для подпитки тепловой сети, качество которой не соответствует требованиям главы IX Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, подача такой воды должна осуществляться с разрешения технического руководителя объекта электроэнергетики с внесением записи об этом в оперативный журнал с указанием количества поданной воды и источника водоснабжения. О факте подачи такой воды должен быть уведомлен оперативно-диспетчерский персонал системы теплоснабжения.";

5) в пункте 364 слова "главой 8 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" заменить словами "главой X Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок";

6) в пункте 365 слова "главой 6 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" заменить словами "главой XI Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок";

7) пункт 367 изложить в следующей редакции:

"367. Вывод источников тепловой энергии в ремонт должен осуществляться по планам, разрабатываемым в соответствии с Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2023 г. N 1130 <49>.";

8) сноску 49 к пункту 367 изложить в следующей редакции:

"<49> В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля 2023 г. N 1130 срок действия Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей ограничен 31 августа 2030 г.";

9) абзац первый пункта 381 изложить в следующей редакции:

"381. Эксплуатация золоулавливающих установок электростанций должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил эксплуатации установок очистки газа, утвержденных приказом Минприроды России от 21 марта 2025 г. N 124 <50>.";

10) сноску 50 к пункту 381 изложить в следующей редакции:

"<50> Зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2025 г., регистрационный N 82023. В соответствии с пунктом 3 приказа Минприроды России от 21 марта 2025 г. N 124 срок его действия ограничен 1 сентября 2031 г.";

11) в пункте 658 слова "межгосударственного стандарта ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки" <60>." заменить словами "национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 71918-2024 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки" <60>.";

12) сноску 60 к пункту 658 изложить в следующей редакции:

"<60> Утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 26 декабря 2024 г. N 2026-ст.".

6. В Методических указаниях по технологическому проектированию тепловых электростанций, утвержденных приказом Минэнерго России от 16 августа 2019 г. N 858 <6>:

--------------------------------

<6> Зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2020 г., регистрационный N 58154; с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 9 декабря 2024 г. N 2398 (зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2024 г., регистрационный N 80837).

1) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. Газовое хозяйство электростанций, сжигающих доменный или коксовый газ, а также газы газогенераторные, сбросно-технологические, влажные природные и сернистые природные, должно проектироваться исходя из требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности", утвержденных приказом Ростехнадзора от 13 ноября 2020 г. N 440 (зарегистрирован Минюстом России 23 декабря 2020 г., регистрационный N 61750), с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 5 декабря 2025 г. N 419 (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2025 г., регистрационный N 84795). В соответствии с пунктом 2 приказа Ростехнадзора от 13 ноября 2020 г. N 440 срок его действия ограничен 1 сентября 2032 г.), а также Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов", утвержденных приказом Ростехнадзора от 9 декабря 2020 г. N 512 (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный N 61943), с изменениями, внесенными приказами Ростехнадзора от 14 января 2025 г. N 5 (зарегистрирован Минюстом России 12 марта 2025 г., регистрационный N 81511) и от 5 декабря 2025 г. N 419 (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2025 г., регистрационный N 84795). В соответствии с пунктом 2 приказа Ростехнадзора от 9 декабря 2020 г. N 512 срок его действия ограничен 1 сентября 2032 г.).";

2) абзац второй пункта 57 изложить в следующей редакции:

"Установки подготовки воды для подпитки открытых систем теплоснабжения должны обеспечивать качество подготовленной воды в соответствии с положениями раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) (далее - СанПиН 1.2.3685-21), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. N 24 (зарегистрировано Минюстом России 9 марта 2023 г., регистрационный N 72558), от 16 декабря 2024 г. N 12 (зарегистрировано Минюстом России 8 апреля 2025 г., регистрационный N 81783), от 17 марта 2025 г. N 2 (зарегистрировано Минюстом России 19 мая 2025 г., регистрационный N 82236), от 22 сентября 2025 г. N 17 (зарегистрировано Минюстом России 23 октября 2025 г., регистрационный N 83943), от 24 декабря 2025 г. N 19 (зарегистрировано Минюстом России 26 декабря 2025 г., регистрационный N 84810); в соответствии с пунктом 3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 срок действия СанПиН 1.2.3685-21 ограничен 1 марта 2027 г.), и раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 3 (зарегистрировано Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62297) (далее - СанПиН 2.1.3684-21), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 июня 2021 г. N 16 (зарегистрировано Минюстом России 7 июля 2021 г., регистрационный N 64146), от 14 декабря 2021 г. N 37 (зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2021 г., регистрационный N 66692), от 14 февраля 2022 г. N 6 (зарегистрировано Минюстом России 17 февраля 2022 г., регистрационный N 67331), от 15 ноября 2024 г. N 11 (зарегистрировано Минюстом России 27 декабря 2024 г., регистрационный N 80808), от 17 июня 2025 г. N 10 (зарегистрировано Минюстом России 24 июля 2025 г., регистрационный N 83049), от 25 июня 2025 г. N 13 (зарегистрировано Минюстом России 25 июля 2025 г., регистрационный N 83059), от 29 декабря 2025 г. N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29 декабря 2025 г., регистрационный N 84840); в соответствии с пунктом 3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 3 срок действия СанПиН 2.1.3684-21 ограничен 1 марта 2027 г.).".