|  |  | Приложение № 7 к Схеме и программе развития электроэнергетики Тульской области на период 2012-2016 годов |
| --- | --- | --- |

Перечень объектов, планируемых к строительству взамен ветхих и (или) бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, выявленных на территории Тульской области по состоянию на 1 января 2011 года

| № п/п | Наименование объекта | Местонахож-дение объекта строительства | Назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство распределительных сетей д. Душкино муниципального образования Авангардское | Алексинский район | Обеспечение электроэнергией жителей д. Душкино |
| 2 | Строительство распределительных сетей в д. Слободка муниципального образования Мичуринское: ВЛ-10 кВ - 0,9 км; МТП 100/04 -1шт. и ВЛ-0,4 кВ-0,25 км от ф. 10 кВ № 2 от ПС № 406 «Крушма» | Алексинский район | Обеспечение электроэнергией жителей д. Слободка |
| 3 | Строительство распределительных сетей ТП, расположенных на территории бывшей ПМК-26 | Арсеньевский район | Обеспечение электроэнергией жителей Арсеньевского р-на (подлежит уточнению в процессе ПИР) |
| 4 | Строительство распределительных сетей взамен трансформаторной подстанции № 324 г. Белева, ул. Рабочая (парк консервного завода) | Белевский район | Обеспечение электроэнергией жителей г. Белева, скважины ООО «Белевжилкомсервис» |
| 5 | Строительство распределительных сетей взамен трансформаторной подстанции № 339, г. Белев, ул.К.Маркса, 138 | Белевский район | Обеспечение электроэнергией жителей г. Белева, ГСУСОССЗН «Белевский дом –интернат для престарелых и инвалидов», ООО «Автовокзалы и автостанции г. Тулы», магазинов |
| 6 | Строительство распределительных сетей взамен трансформаторной подстанции № аб. Белевский район, д. Богданого, ул. Школьная | Белевский район | Обеспечение электроэнергией жителей г. Белева, муниципальной средней общеобразовательной школы «Богдановская школа», отделения ФГУП «Почта России», водокачки ООО «Белевжилкомсервис», АТС |
| 7 | Строительство распределительных сетей в д. Тайдаково муниципального образования Архангельское | Ясногорский район | Обеспечение электроэнергией жителей д. Тайдаково |
| 8 | Строительство распределительных сетей в п. Красногвардейский Киреевского района | Киреевский район | Обеспечение электроэнергией бытовых потребителей, котельной, больницы, жителей п. Красногвардейский |
| 9 | Строительство распределительных сетей взамен КТП 250 кВА №3503 «Стройплощадка» с. Частое сельского поселения Шатское | Ленинский район | Обеспечение электроэнергией жителей с. Частое сельского поселения Шатское, н.п. Частинские Выселки, социально значимых объектов |
| 10 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 6-0,4 кВ и КТП 25 кВА № 3475 «Дубрава» с. Высокое сельского поселения Шатское | Ленинский район | Обеспечение электроэнергией жителей с. Высокое сельского поселения Шатское, социально значимых объектов |
| 11 | Строительство распределительных сетей взамен КТП-250 ул. Парковая городского поселения р.п. Ленинский | Ленинский район | Обеспечение электроэнергией жителей ул. Парковая городского поселения р.п.Ленинский |
| 12 | Строительство распределительных сетей КТП 7075 «Северная» городского поселения р.п. Плеханово | Ленинский район | Обеспечение электроэнергией жителей р.п. Плеханово |
| 13 | Строительство распределительных сетей взамен КТП № 7222 63 кВА д. Севрюково сельского поселения Рождественское | Ленинский район | Обеспечение электроэнергией жителей д. Севрюково сельского поселения Рождественское, артезианской скважины, социально значимых объектов |
| 14 | Строительство распределительных сетей п. Октябрьский сельского поселения Рождественское | Ленинский район | Обеспечение электроэнергией жителей п. Октябрьский сельского поселения Рождественское, артезианской скважины, котельной, социально значимых объектов |
| 15 | Строительство распределительных сетей п. Рождественский сельского поселения Рождественское | Ленинский район | Объект используется для обеспечения электроэнергией жителей п. Рождественский сельского поселения Рождественское -2039 чел., артезианской скважины, котельной, социально значимых объектов |
| 16 | Строительство распределительных сетей с. Архангельское сельского поселения Рождественское | Ленинский район | Объект используется для обеспечения электроэнергией жителей с. Архангельсое сельского поселения Рождественское, артезианской скважины, котельной, социально значимых объектов |
| 17 | Строительство распределительных сетей д. Ивановка сельского поселения Рождественское | Ленинский район | Объект используется для обеспечения электроэнергией жителей д. Ивановка сельского поселения Рождественское, артезианской скважины |
| 18 | Строительство распределительных сетей в н.п. Малахово Ленинского района взамен распределительных сетей ООО «Промстройгаз» | Ленинский район | Объект используется для обеспечения электроэнергией жителей д. Малахово и объектов водоснабжения данного населенного пункта |
| 19 | Строительство распределительных сетей от мачтовой трансформаторной подстанции МТП-№ 1008 «Ветстанция» (г. Богородицк) | Богородицкий район | Обеспечение электроэнергией жителей г. Богородицка |
| 20 | Строительство распределительных сетей от КТП- № 1013 «Лесничество» (г. Богородицк, на территории лесничества) | Богородицкий район | Обеспечение электроэнергией жителей г. Богородицка |
| 21 | Строительство распределительных сетей взамен ЗТП, пристроенной к котельной п. Товарковский микрорайона Энергетик ЗТП-№1040 п. Товарковский- котельная» (пос. Товарковский, котельная мкр. Энергетик) | Богородицкий район | Обеспечение электроэнергией жителей п. Товарковский |
| 22 | Строительство распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ от КТП - № 1002 «МСО», питающей частные дома по ул. Спортивная от МСО до Щадиловского пруда и ул. Заречная | Богородицкий район | Обеспечение электроэнергией жителей г. Богородицка |
| 23 | Строительство распределительных сетей взамен ЗТП № 1029 «Школа 18» с. Товарково | Богородицкий район | Обеспечение электроэнергией жителей с. Товарково |
| 24 | Строительство распределительных сетей взамен линии электропередачи 6 кВ фидер №2 КТП-1, д. Степановка | Богородицкий район | Обеспечение электроэнергией жителей д. Степановка |
| 25 | Строительство распределительных сетей взамен воздушной ЛЭП 6 кВ, передвижная подстанция КТПН 400/10, трансформатор ТМ-300/6 – д. Степановка | Богородицкий район | Обеспечение электроэнергией жителей д. Степановка |
| 26 | Строительство распределительных сетей взамен трансформаторной подстанции – с. Иевлево, сл. Бодаево, | Богородицкий район | Обслуживание электроэнергией жителей с. Иевлево |
| 27 | Строительство распределительных сетей взамен трансформаторной подстанции ЗТП № 1013 «Новопокровка» | Богородицкий район | Обслуживание электроэнергией жителей с. Новопокровское |
| 28 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 6 кВ отпайка «Школа», фидер «Новопокровка» | Богородицкий район | Обслуживание электроэнергией жителей с. Новопокровское |
| 29 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ школа с. Новопокровское | Богородицкий район | Обслуживание электроэнергией жителей с. Новопокровское |
| 30 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ, дом г. Богородицк | Богородицкий район | Обслуживание электроэнергией жителей с. Новопокровское |
| 31 | Строительство распределительных сетей ВЛ -0,4 кВ (совхоз-колледж) г. Богородицк | Богородицкий район | Обеспечение электроэнергией жителей г. Богородицка |
| 32 | Строительство распределительных сетей КЛ -0,4 кВ (совхоз-колледж) г. Богородицк | Богородицкий район | Обеспечение электроэнергией жителей г. Богородицка |
| 33 | Строительство распределительных сетей ВЛ от фидера № 202 (ТП №5) пос. Заводской | Богородицкий район | Обеспечение электроэнергией жителей г. Богородицка по ул. Заводской, ул. Горноспасательной |
| 34 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 2 ЦРП 2 от оп. №№1,19 в сторону гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская в районе общей застройки гаражей |
| 35 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 4 ЗТП 3 от оп. № 17 в сторону гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Комсомольская, в районе д. № 4 | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Комсомольская, в районе д. № 4 |
| 36 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 3 ЗТП 24 до коллективных садов по адресу: г. Донской, мкр. Задонье, ул. Шахтерская | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Задонье, ул. Шахтерская |
| 37 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 3 ЗТП 23 от оп. № 43 до коллективных садов по адресу: г. Донской, мкр. Задонье, ул. Пристанционная | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Задонье, ул. Пристанционная |
| 38 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 2 ЗТП 27 от оп. № 2 в сторону гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Центральный, ул. Красноармейская, в районе д. № 26 | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Центральный, ул. Красноармейская, в районе д. № 26 |
| 39 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 3 ЗТП 27 до гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Центральный, ул. Красноармейская, в районе застройки гаражей | Город Донской | Обеспечение электроэнергией г. Донской, мкр. Центральный, ул. Красноармейская, в районе застройки гаражей |
| 40 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 2 ЗТП 28 от оп. № 20 в сторону гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет Победы, в районе д. № 32 | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет Победы, в районе д. № 32 |
| 41 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 34 от оп. № 31 до коллективных садов «Победа 2» по адресу: г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Красноармейская | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Красноармейская |
| 42 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 8 ЗТП 41 от оп. №№ 4,27 и ВЛ 0,4 кВ Л 6 ЗТП 41 от оп. №№ 11с,39 в сторону гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, в районе общей застройки гаражей | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, в районе общей застройки гаражей |
| 43 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 6 ЗТП 54 от оп. № 28 до коллективных садов «Победа 2» по адресу: г. Донской, мкр. Центральный, ул. Шевченко | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Центральный, ул. Шевченко |
| 44 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 1 ЗТП 63 от оп. №№ 8,14 в сторону гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, в районе общей застройки гаражей | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, в районе общей застройки гаражей |
| 45 | Строительство распределительных сетей взамен КЛ 0,4 кВ Л 4 ЗТП 64: г. Донской, мкр. Центральный, ул. Белинского, д. № 7 | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Центральный, ул. Белинского, д. № 7 |
| 46 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 3 ЗТП 65 от оп. №№ 24,25 в сторону гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Руднев, ул. Школьная, в районе общей застройки гаражей | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Руднев, ул. Школьная, в районе общей застройки гаражей |
| 47 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 5 ЗТП 69 до гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Руднев, ул. Комсомольская, в районе общей застройки гаражей | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Руднев, ул. Комсомольская, в районе общей застройки гаражей |
| 48 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 4 ЗТП 69 от оп. №№ 30,32 в сторону гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Руднев, ул. Шахтная, в районе общей застройки гаражей | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Руднев, ул. Шахтная, в районе общей застройки гаражей |
| 49 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 13 ЗТП 80 до гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, в районе д. № 16а | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, в районе д. № 16а |
| 50 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 3 ЗТП 92 от оп .№ 11 до коллективных садов ПМК-223, «Дружба» по адресу: г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. Белякова | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. Белякова |
| 51 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 2 ЗТП 94 от оп .№ 141 до коллективных садов «Родничок» по адресу: г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. Первомайская | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. Первомайская |
| 52 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 1 ЗТП 99 от оп .№ 17 в сторону гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Центральный, ул. Заводская, в районе общей застройки гаражей | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Центральный, ул. Заводская, в районе общей застройки гаражей |
| 53 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 2 ЗТП 100 до гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, в районе общей застройки гаражей | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, в районе общей застройки гаражей |
| 54 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 11 ЗТП 110 от оп. № 4 в сторону гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. Кирова, в районе общей застройки гаражей | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. Кирова, в районе общей застройки гаражей |
| 55 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 4 ЗТП 118 от оп. № 9 в сторону гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Центральный, ул. Совхозная, в районе д. № 15 | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Центральный, ул. Совхозная, в районе д. № 15 |
| 56 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 4 ЗТП 118 от оп. № 32А в сторону гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Центральный, ул. Калинина, в районе д. № 33 | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Центральный, ул. Калинина, в районе д. № 33 |
| 57 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 1 ЗТП 119 до гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Центральный, ул. Совхоз Донской, в районе застройки гаражей | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Центральный, ул. Совхоз Донской, в районе застройки гаражей |
| 58 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 11 ЗТП 121 от оп. № 57 в сторону гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Шахтерский, ул. Полевая, в районе общей застройки гаражей | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Шахтерский, ул. Полевая, в районе общей застройки гаражей |
| 59 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 2 ЗТП 122 от оп. № 5 в сторону гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, в районе общей застройки гаражей | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, в районе общей застройки гаражей |
| 60 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 1 ЗТП 130 от оп. №№ 90,91 в сторону гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Комсомольский, ул. Клубная, в районе общей застройки гаражей | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Комсомольский, ул. Клубная, в районе общей застройки гаражей |
| 61 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 4 ЗТП 130 от оп. №№ 13,14,15 в сторону гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, в районе общей застройки гаражей | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей г. Донской, мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, в районе общей застройки гаражей |
| 62 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 3 ЗТП 130 от оп. № 73 в сторону гаражей по адресу: г. Донской, мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, в районе общей застройки гаражей | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей : г. Донской, мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, в районе общей застройки гаражей |
| 63 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ Л 1 ЗТП 130 от оп. № 35 в сторону д. № 4, ул. Новая, мкр. Комсомольский, г. Донской | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей д. № 4, ул. Новая, мкр. Комсомольский, г. Донской |
| 64 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,23 кВ КТП 400 в сторону жилых домов №№ 38,47-52, ул. Победы, мкр. Новоугольный, г. Донской | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей жилых домов №№ 38,47-52, ул. Победы, мкр. Новоугольный, г. Донской |
| 65 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ ЗТП 32 в сторону жилых домов №№ 1-13, ул. Родниковая, мкр. Центральный, г. Донской | Город Донской | Обеспечение электроэнергией потребителей жилых домов №№ 1-13, ул. Родниковая, мкр. Центральный, г. Донской |
| 66 | Строительство распределительных сетей взамен МТП №1018 СПВ, ф. Рогачевка, Ефремовский район, с. Лобаново | Ефремовский район | Обеспечение электроэнергией население с. Лобаново |
| 67 | Строительство распределительных сетей ф. Спиртзавод, ЗТП №1016 | Куркинский район | Обеспечение электроэнергией жителей п. Самарский, ГРП (газораспределительный пункт) |
| 68 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 от КТП-65 Никольское быт., адрес: Плавский район, с. Михайловское, ул. Центральная, ул. Новая, с. Никольское | Плавский район | Обеспечение электроэнергией населения с. Михайловское, объектов соцкульбыта |
| 69 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-188 АЗС ОАО «Туланефтепродукт» по адресу: Плавский район, п. Пригородный, ул. Геническая | Плавский район | Обеспечение электроэнергией населения п. Пригородный |
| 70 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от КТП-224 СПК Плавский быт., по адресу: Плавский район, п. Пригородный, ул. 70 лет Октября, ул. Новая | Плавский район | Обеспечение электроэнергией населения п. Пригородный |
| 71 | Строительство распределительных сетей взамен КТП-224 СПК Плавский быт., по адресу: Плавский район, п. Пригородный, ул. 70 лет Октября, ул. Новая | Плавский район | Обеспечение электроэнергией населения п. Пригородный |
| 72 | Строительство распределительных сетей взамен ЗТП-302 НИИСХ, адрес: Плавский район, п. Молочные Дворы, в районе административного здания ГНУ Тульский НИИСХ | Плавский район | Обеспечение электроэнергией населения п. Молочные Дворы |
| 73 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-302 НИИСХ, адрес: Плавский район, п. Молочные Дворы | Плавский район | Обеспечение электроэнергией населения п. Молочные Дворы |
| 74 | Строительство распределительных сетей взамен КТП-308 Метео, адрес: Плавский район, п. Молочные Дворы | Плавский район | Обеспечение электроэнергией населения п. Молочные Дворы |
| 75 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ-0,4 кВ от КТП-308 Метео, адрес: Плавский район, п. Молочные Дворы, ул.Юбилейная, ул. Зеленая, ул. Восточная, ул. Урожайная, ул. Парковая, ул.Садовая | Плавский район | Обеспечение электроэнергией населения п. Молочные Дворы |
| 76 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ-0,4 кВ от МТП-303, адрес: Плавский район, п. Молочные Дворы, ул. Школьная, ул. Спортивная | Плавский район | Обеспечение электроэнергией объектов соцкульбыта (школа, почта, РУЭС, клуб, банк), населения п. Молочные Дворы |
| 77 | Строительство распределительных сетей взамен МТП-303 Клуб, адрес: Плавский район, п. Молочные Дворы | Плавский район | Обеспечение электроэнергией объектов соцкульбыта (школа, почта, РУЭС, клуб, банк), населения п. Молочные Дворы |
| 78 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ-0,4 кВ от КТП-315 Южная, адрес: Плавский район, п. Молочные Дворы, ул. Южная, ул. Лиственничная, ул. Пасечная | Плавский район | Обеспечение электроэнергией населения п. Молочные Дворы |
| 79 | Строительство распределительных сетей взамен КТП-315 Южная, адрес: Плавский район, п. Молочные Дворы | Плавский район | Обеспечение электроэнергией населения п. Молочные Дворы |
| 80 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ-0,4 кВ от КТП-419 лесхоз, адрес: г. Плавск | Плавский район | Обеспечение электроэнергией объектов гаражной застройки |
| 81 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ-10 кВ №5 ПС №315 «Костер», адрес: Плавский район, п. Молочные Дворы | Плавский район | Обеспечение электроэнергией п. Молочные Дворы |
| 82 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ, общей протяженностью 151 п.м, по адресу: МО Бучальское Кимовского района, с. Куликовка к арт. скважине | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией артезианской скважины с целью обеспечения водоснабжением жителей с. Куликовка |
| 83 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ, общей протяженностью 465 п.м, по адресу: МО Кораблинское Кимовского района, д. Молчаново (от МТП-122 Молчаново, присоединяется к опоре №14) | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией жителей д. Молчаново |
| 84 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 10 кВ, общ. протяженностью 11 п.м, по адресу: МО Бучальское Кимовского района, с. Бучалки (от опоры №14 фидер "Крахмальный" до ЗТП "Бучалки-школа") | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией школы в с. Бучалки |
| 85 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ; отпайки 10 кВ, по адресу: МО Бучальское Кимовского района, с. Куликовка к школе (от опоры №11 фидер «Софьинка» отпайка «Куликовка-школа» до ЗТП) | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией школы в с. Куликовка |
| 86 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ, общей протяженностью 205 п.м, по адресу: Кимовский район, п. Пронь, от спиртзавода по ул. Заводская | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией жителей п. Пронь, ул. Заводская |
| 87 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ, общей протяженностью 324 п.м, по адресу: Кимовский район, п. Пронь, от спиртзавода по ул. Парковая | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией жителей п. Пронь, ул. Парковая |
| 88 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ, общей протяженностью 895 п.м, по адресу: Кимовский район, п. Пронь, от спиртзавода по ул. Молодежная | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией жителей п. Пронь, ул. Молодежная |
| 89 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ, общей протяженностью 647 п.м, по адресу: Кимовский район, п. Пронь, от спиртзавода по ул. Новая | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией жителей п. Пронь, ул. Новая |
| 90 | Строительство распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ, общей протяженностью 1057 п.м, по адресу: Кимовский район, п. Пронь, ул. Зеленая, ул. Октябрьская | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией жителей п. Пронь, ул. Зеленая, ул. Октябрьская |
| 91 | Строительство распределительных сетей ЗТП общей площадью 43 кв.м, по адресу: МО Бучальское Кимовского района, с. Бучалки (школа) | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией школы в с. Бучалки |
| 92 | Строительство распределительных сетей взамен ЗТП общ. площадь 12,9 кв.м, по адресу: МО Бучальское Кимовского района, с. Куликовка | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией школы в с. Куликовка |
| 93 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ, общ. протяженностью 360 п.м, по адресу: МО Кораблинское Кимовского района, д. Барановка, от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ Л2 МТП 313 д. Барановка (зерноток) | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией жителей д. Барановка |
| 94 | Строительство распределительных сетей Линия электроснабжения ВЛ 0,4 кВ, общ. протяженностью 120 п.м, по адресу: МО Бучальское Кимовского района, с. Черемухово | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией жителей с. Черемухово |
| 95 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ, общ. протяженностью 142 п.м, по адресу: Кимовский район, п. Епифань, от абонентской КТП 1093 пос. Епифань (больница) | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией больницы в пос. Епифань |
| 96 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 10 кВ от опоры №8 Себино до абонентской ЗТП Бучалки-школа и надземной кабельной линия 0,4 кВ от ЗТП Бучалки-школа до школы, общей протяженностью 516 п.м, по адресу: МО Бучальское Кимовского района, с. Бучалки | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией школы в с. Бучалки |
| 97 | Строительство распределительных сетей Линия электроснабжения ВЛ 0,4 кВ, общ. протяженностью 440 п.м, по адресу: МО Кораблинское Кимовского района, д. Молчаново, от опоры 17 ВЛ 0,4 кВ Л2 МТП 122 д. Молчаново (мехток) | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией жителей д. Молчаново |
| 98 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ от ТП к жилым домам, общей протяженностью 5308 п.м, по адресу: МО Бучальское Кимовского района, с. Куликовка | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией жителей с. Куликовка |
| 99 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ от опоры 18 ВЛ 0,4 кВ Л2 МТП 151 до гаражей, протяженность 280 п.м, по адресу: МО Бучальское Кимовского района, д. Милославщино | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией жителей д. Милославщино |
| 100 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ-0,4 кВ от опоры 23 ВЛ 0,4 кВ Л2 МТП 151 до дома №33, протяженность 240 п.м, по адресу: МО Бучальское Кимовского района, д. Милославщино | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией жителей д. Милославщино |
| 101 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-171 Бучалки (мастерские) до жилого дома №45 ул. Новая, протяженность 283 п.м, по адресу: МО Бучальское Кимовского района, с. Бучалки, ул. Новая | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией жителей с. Бучалки, ул. Новая |
| 102 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ- 6 кВ; 0,4 кВ и, по адресу: Тульская область, г. Кимовск, пос. Зеркальный | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией жителей г. Кимовск, пос. Зеркальный |
| 103 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ-0,4 кВ , по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Больничная, д.2 | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией Кимовской центральной районной больницы |
| 104 | Строительство распределительных сетей взамен сети электроснабжения, по адресу: Кимовский район, п. Епифань, ул. Тульская, от ТП филиала ООО «Туласпиртпром» к жилым домам №№ 59-93 | Кимовский район | Обеспечение электроэнергией жителей в пос. Епифань, ул. Тульская, дома №№ 59-93 |
| 105 | Строительство распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ г. Суворов, ул. Текстильщиков | Суворовский район | Обеспечение электроэнергией жителей г. Суворова |
| 106 | Строительство распределительных сетей ЗТП № 377 «Ж/д», г. Суворов, ул. Почтовая | Суворовский район | Обеспечение электроэнергией жителей г. Суворова |
| 107 | Строительство распределительных сетей КТП №359 «Гаражи» и ВЛ-0,4 кВ от КТП №359 «Гаражи» | Суворовский район | Обеспечение электроэнергией гаражей г. Суворова |
| 108 | Строительство распределительных сетей КТП №369 «Метеостанция» и ВЛ-0,4 кВ от КТП №369 «Метеостанция» | Суворовский район | Обеспечение электроэнергией метеостанции г. Суворова |
| 109 | Строительство распределительных сетей участок ВЛ-6 кВ №1 ПС «Суворов» от ЗТП № 305 «ПСО р/у» до КТП № 413 «ОКС р/у» | Суворовский район | Обеспечение электроэнергией жителей Суворовского р-на (подлежит уточнению в процессе ПИР) |
| 110 | Строительство распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ от КТП №403 «Промкомбинат» г. Чекалин | Суворовский район | Обеспечение электроэнергией жителей г. Чекалина |
| 111 | Строительство распределительных сетей КТП №242 | Суворовский район | Обеспечение электроэнергией жителей Суворовского р-на (подлежит уточнению в процессе ПИР) |
| 112 | Строительство распределительных сетей «П. Лужки д/с» | Суворовский район | Обеспечение электроэнергией жителей Суворовского р-на (подлежит уточнению в процессе ПИР) |
| 113 | Строительство распределительных сетей МТП №243 «п. Лужки» | Суворовский район | Обеспечение электроэнергией жителей Суворовского р-на (подлежит уточнению в процессе ПИР) |
| 114 | Строительство распределительных сетей КТП №288 «Якутуголь» и ВЛ-0,4 кВ от КТП №288 «Якутуголь» | Суворовский район | Обеспечение электроэнергией жителей п. Лужковский |
| 115 | Строительство распределительных сетей электрическая подстанция 6/0,4 кВ ЗТП №255 «Лесхоз» и ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №255 «Лесхоз» | Суворовский район | Обеспечение электроэнергией жителей с. Шмарово |
| 116 | Строительство распределительных сетей КТП №275 «Лесхоз» и ВЛ-0,4 кВ от КТП №275 «Лесхоз» | Суворовский район | Обеспечение электроэнергией жителей п. Ханино |
| 117 | Строительство распределительных сетей Ханинское лесничество | Суворовский район | Обеспечение электроэнергией жителей п. Ханино |
| 118 | Строительство распределительных сетей КТП № 396 «Борисово водокачка» и ВЛ-0,4 кВ от КТП №396 «Борисово водокачка» | Суворовский район | Обеспечение электроэнергией жителей н.п. Ханинское лесничество |
| 119 | Строительство распределительных сетей взамен ВЛ-10 кВ№2 ПС «Чекалин» (от Чекалинского лесхоза до нижнего склада лесхоза) | Суворовский район | Обеспечение электроэнергией жителей д. Борисово |
| 120 | Строительство распределительных сетей КТП №302 «Мясокомбинат» | Суворовский район | Обеспечение электроэнергией жителей г. Чекалина |
| 121 | Строительство распределительных сетей г. Суворов | Суворовский район | Обеспечение электроэнергией жителей г. Суворова |
| 122 | Строительство распределительных сетей КТП №303 «Очистные сооружения» | Суворовский район | Обеспечение электроэнергией жителей Суворовского р-на (подлежит уточнению в процессе ПИР) |
| 123 | Строительство распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ по ул. Тесницкая, Малаховская, Богучаровская г. Тулы | Город Тула | Обеспечение электроэнергией жилых домов частного сектора по ул. Тесницкая, Малаховская, Богучаровская |
| 124 | Строительство распределительных сетей 0,4-10 кВ в н.п. Первомайский Венёвского района | Венёвский район | Обеспечение электроэнергией жителей н.п. Первомайский |

_______________________________________________

| Директор департамента |  |  |
| --- | --- | --- |
| промышленной политики, науки |  |  |
| и топливно-энергетического |  |  |
| комплекса Тульской области |  | Л.В. Смирнов |