ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ СЕКТОРЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

I. Анализ текущей ситуации в децентрализованном секторе

Децентрализованный сектор энергетики Дальневосточного федерального округа характеризуется отсутствием магистральных и межрегиональных электросетей, высокой степенью зависимости жизнеобеспечения населенных пунктов от локальных дизельных электростанций и досрочным сезонным снабжением топливом.

В составе ОАО «РАО Энергетические системы Востока» существуют изолированные энергосистемы и энергорайоны: камчатская, Магаданская, Чукотская, Сахалинская энергосистемы, Центральный и Западный энергорайоны Республики Саха (Якутия), Николаевский район в Хабаровской энергосистеме.

Кроме того, в ДФО функционируют разные по форме собственности и деятельности предприятия энергетики: частные и муниципальные котельные и предприятия электрических и тепловых сетей, электростанции.

Присутствие в жилищно-коммунальном секторе большого количества экономически неустойчивых организаций и социальная направленность тарифной политики в части энергоснабжения, приводят не только к недостаточности средств, направляемых на развитие систем энергоснабжения, но и к невозможности осуществления в полном объеме необходимых предупредительно-ремонтных работ.

В децентрализованном секторе коммунальной энергетики ДФО находится в эксплуатации около 2000 котельных. Стоимость производства тепловой энергии на энергоисточниках ЖКХ в 2,2 раза превышает стоимость на тепловых электростанциях «большой» энергетики. Многие дизельные установки и котельные уже сняты с производства заводами-изготовителями. Почти каждая котельная и электростанция коммунальной сферы эксплуатируется отдельным юридическим лицом, что ведет к значительным неэффективным управленческим расходам и делает практически невозможным привлечение частных инвестиций в модернизацию и развитие ЖКХ в децентрализованном секторе энергоснабжения Дальневосточного федерального округа. В результате высокая частота возникновения аварийных ситуаций в секторе теплоснабжения Дальнего Востока.

В силу указанных особенностей на территории федерального округа отсутствует возможность координации деятельности субъектов ЖКХ и электроэнергетики в целях модернизации и развития.

Системные проблемы в децентрализованном секторе энергетики :

- необходимость содержания увеличенного резерва мощности и использования значительного количества дизельных электростанций, работающих на дорогом привозном топливе.

- доставка топлива для дизельных и мазутных электростанций характеризуется сложной логистикой и высокой стоимостью, в том числе из-за сезонных ограничений сроков завоза;

- значительная часть оборудования котельных и электростанций введена в строй более 30-40 лет назад и выработала свой ресурс;

- большая протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 220 - 110 кВ и ниже. Сетевые ограничения не позволяют обеспечить надежное электроснабжение потребителей, а также приводят к эффекту «запирания» генерирующих мощностей. Строительство ЛЭП в отдаленные районы неэффективно;

- распределительные электрические сети 0,4-0,6 кВт имеют степень изношенности до 80% и значительные объемы потерь;

- эксплуатация энергооборудования осуществляется в сложных климатических условиях с колебанием температур от -500 до +350, что ведет к ускоренному износу и дополнительным затратам на ремонт и восстановление;

- высокая сейсмическая активность в некоторых районах определяет повышенные затраты на строительство новых объектов ЖКХ и энергетики, а также сокращает срок эксплуатации оборудования.

Для решения комплекса проблем требуется формирование и реализация программ модернизации и развития объектов ЖКХ и энергетики децентрализованного сектора Дальнего Востока.

II. Ограничения перспектив модернизации и развития децентрализованного сектора

В настоящее время коммунальная энергетика Дальнего Востока обладает рядом особенностей, значительно ограничивающих возможности для преодоления наблюдаемых проблем и обеспечения будущего развития отрасли.

Главной особенностью функционирования энергетики и объектов ЖКХ в децентрализованном секторе на текущий период является ее объективно низкая техническая и экономическая эффективность, которые обусловлены следующим:

- Большие затраты на топливообеспечение из-за высокой стоимости топлива  и значительных затрат на его транспортировку. Необходимость досрочного завоза топлива;

- Высокие тарифы и низкая платежеспособность потребителей, что требует сохранения значительного уровня перекрестного субсидирования и / или получения целевых государственных дотаций;

- Невозможность включения затрат на модернизацию объектов ЖКХ и энергетики в тарифы на электро- и теплоэнергию.

Данные проблемы являются взаимосвязанными. Динамика нерегулируемых цен на дизельное топливо и объективно сложная логистика северного завоза приводят к высокой себестоимости энергии в децентрализованном секторе. В свою очередь, это вызывает необходимость масштабного перекрестного субсидирования (дотирования) социально незащищенных категорий потребителей. Низкая платежеспособность потребителей не допускает включение в тариф инвестиционной составляющей.

В результате модернизация объектов ЖКХ и развитие объектов энергетики децентрализованного сектора только за счет внутренних ресурсов предприятий невыполнима.

Действующая тарифная политика не полностью учитывает сложившиеся особенности региональной электроэнергетики и не позволяет в полной мере реализовать задачи социально-экономического развития ДФО в части энергетической инфраструктуры. Инвестиционная составляющая тарифов на электро- и теплоэнергию у ОАО «РАО ЭС Востока» в целом меньше, чем требуется  для возврата инвестиций.

На сегодняшний день в рамках действующей тарифной политики не обеспечиваются:

- Интересы региональных органов власти субъектов ДФО:

  - нормативно-правовая и методологическая база тарифного регулирования не учитывает особенности и приоритеты развития регионов Дальнего Востока;

  - при отсутствии системы контроля и единой методологии возможности для перекрестного субсидирования создают дисбалансы в развитии регионов ДФО;

  - тариф делает неконкурентоспособным производство в регионах ДФО.

- Интересы потребителей:

  - уровень тарифов сдерживает рост потребления энергии;

  - перекрестное субсидирование между группами потребителей снижает стимулы к развитию экономики, а также сокращает мотивацию к повышению энергоэффективности у потребителей.

- Интересы субъектов ЖКХ и энергетики Дальнего Востока:

  - уровень тарифов недостаточен для финансирования инвестиционных программ, позволяющих устранить существующие проблемы и обеспечить соответствие энергетической инфраструктуры потребностям экономики;

  - отсутствие долгосрочного тарифного регулирования не дает стимулов для сокращения издержек, повышения эффективности производства, возможности для привлечения долгосрочного заемного финансирования.

В силу указанных особенностей на территории ДФО отсутствует возможность координации экономической активности субъектов ЖКХ и энергетики посредством рыночных сигналов.

III. Потенциал и возможности модернизации и перспективного развития

Тем не менее, энергетика Дальнего Востока обладает рядом особенностей, позволяющих не только преодолеть существующие проблемы, но также обеспечить долгосрочное развитие отрасли.

Факторы, определяющие потенциал развития:

- возможности для существенного долгосрочного роста энергопотребления в результате реализации государственной политики, направленной на обеспечение социально-экономического развития Дальнего Востока;

- значительный потенциал использования возобновляемых источников энергии за счет уникальных природных особенностей Дальнего Востока, позволяющий повысить эффективность производства электроэнергии;

- максимальное использование собственных топливных ресурсов, с целью вытеснения из топливного баланса дорогого привозного топлива для производства тепловой и электрической энергии в децентрализованном секторе:

- газ, цена которого не должна отличаться от цен в европейской части России;

- газоконденсат;

- местные угли.

- реализация мероприятий по энергосбережению на предприятиях энергетики и  у потребителей;

- высокая степень государственного контроля над субъектами ЖКХ и энергетики  ДФО, позволяющая реализовать меры государственной политики, способствующие наиболее эффективному развитию отрасли в целях обеспечения экономического роста региона.

В децентрализованном секторе ДФО предлагается решение следующих отраслевых задач:

- замена старого генерирующего энергооборудования на современное, имеющее низкие показатели удельного расхода топлива 210 г у.т./кВтч, высокого КПД и уровня автоматизации;

- оснащение дизель-генераторов, теплообменным оборудованием для комбинированной выработки тепловой энергии с общим коэффициентом полезного действия не менее 90%;

- применение местных видов топлива с целью снижения затрат на завоз топлива;

- применение возобновляемых источников энергии и комбинированных решений (ветродизельных электростанций) с целью развития альтернативных источников генерации и снижение топливной составляющей в себестоимости продукции (электроэнергии);

- вывод из эксплуатации дизельгенераторов с высоким удельным расходом топлива на производство электроэнергии (свыше 400 г у.т./кВтч); замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования электростанций, на новое оборудование, отвечающее мировым требованиям эффективности и надежности;

- замена неэкономичных источников тепла с удельными расходами топлива 220 кг у.т. / Гкал и выше более эффективными тепловыми источниками;

- оптимизация структуры топливного баланса с целью повышения энергоэффективности выработки тепловой энергии;

- формирование тарифной политики, обеспечивающей возврат капитала, инвестированного в проекты развития ЖКХ и электроэнергетики ДФО, для привлечения инвестиций;

- изменение структуры управления.

Решение данных задач в настоящее время не может быть осуществлено только за счет внутренних ресурсов сектора ЖКХ и энергетики.

IV. Направления решения и механизмы реализации

Тарифная политика на Дальнем Востоке должна, с одной стороны, обеспечивать возможность привлечения частных инвестиций и стимулировать энергосбережение. С другой стороны, обеспечивать приемлемый для промышленности и населения уровень тарифов, который позволит обеспечить необходимые темпы социально-экономического развития региона и реализации значимых отраслевых инфраструктурных проектов, направленных  на развитие Дальнего Востока его интеграции с другими регионами России и странами АТР.

Привлечение государственных инвестиций в проекты развития ЖКХ и энергетики ДФО в целях сохранения тарифов на уровне, не ограничивающем экономическую активность, и преодоления системных проблем отрасли, необходимо из-за низкой эффективности таких проектов на начальных этапах их реализации.

Реализация данного положения представляется путем обеспечения тарифов на электро- и теплоэнергию на уровне, сопоставимом по привлекательности с уровнем тарифов в европейской части России, и осуществления государственной поддержки реализации инфраструктурных проектов, имеющих высокую социальную значимость.

Необходима разработка и внедрение следующих механизмов тарифного регулирования:

- механизм возврата инвестиций в тарифе, обеспечивающий субъектам отрасли требуемый потенциальный уровень доходности;

- механизм долгосрочного тарифного регулирования, создающий условия для сокращения издержек предприятий отрасли и как следствие к снижению уровня тарифа;

- механизм концессионных соглашений и долгосрочных договоров аренды – у частных инвесторов появляются долгосрочные, предсказуемые правила и условия хозяйствования, что в целом положительно сказывается на инвестиционной привлекательности;

- снижение налогов, налоговые отсрочки – повышает общую экономическую эффективность хозяйствования субъектов, реализующих инвестиционные проекты;

- механизм стимулирования развития возобновляемых источников энергии с целью повышения энергетической эффективности и безопасности;

- поэтапный уход от перекрестного субсидирования с возмещением затрат из бюджета.

Нахождение сбалансированного решения данной задачи возможно за счет расширенного применения в ЖКХ и энергетике различных форм государственной поддержки, включая:

- субсидирование, льготное бюджетное кредитование – предоставление на возвратной или безвозвратной основе бюджетной поддержки реализации инвестиционных проектов, для повышения экономической эффективности и привлекательности проектов;

- софинансирование за счет средств федерального бюджета, в т.ч. ФЦП, и на основе механизма частно-государственного партнерства, в т.ч. за счет Инвестиционного фонда, для финансирования проектов модернизации.

Для реализации государственной политики в области модернизации и сбалансированного развития ЖКХ и энергетического комплекса необходимы инвестиционные программы с участием государства и бизнеса, которые являются одним из ключевых комплексных инструментов поддержки и решения вышеуказанных задач, направленных на обеспечение социально-экономического развития регионов. Это позволит:

- государству планово развивать жилищно-коммунальный комплекс и энергетику децентрализованного сектора в увязке с мероприятиями программ и стратегий социально-экономического развития регионов ДФО и других отраслевых стратегий

- осуществлять контроль и мониторинг реализации проектов для обеспечения синхронизации выполнения взаимосвязанных задач; централизовать взаимодействие с федеральными и региональными органами государственной власти в части тарифной политики и мер государственной поддержки

- привлекать инвестиции в проекты модернизации и развития ЖКХ и энергетики в целях сохранения тарифов на уровне, не ограничивающем экономическую активность, и не ущемляющем платежеспособность населения.

Для обеспечения энергетической безопасности в децентрализованном секторе Дальнего Востока и реализации инвестиционных проектов в целях комплексной модернизации и развития ЖКХ и энергообеспечения необходим механизм системного планирования и организации взаимодействия между всеми участниками. Поставленная задача по оптимизации структуры управления позволяет создать такой механизм устойчивого комплексного технологического и инновационного обновления объектов ЖКХ и энергетики Дальнего Востока на условиях государственно-частного партнерства с участием субъектов Федерации Дальневосточного федерального округа и бизнеса с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации и развития.