VI.12. Изменения, связанные с аттестацией генерирующего оборудования по данным контроля готовности к выработке электроэнергии

Приложение № 6.12

Инициатор: член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» Ф.Ю. Опадчий. ## Обоснование: в соответствии с п. 44 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 (далее – Правила ОРЭМ), при невыполнении непрерывно в течение более 6 месяцев участником оптового рынка обязательств по поддержанию генерирующего оборудования в состоянии готовности к выработке электроэнергии, предусмотренных подпунктом 3 пункта 48 и подпунктами 3, 4, 6–9 пункта 50 Правил ОРЭМ, предельный объем поставки мощности определяется на основании аттестации по результатам тестирования, проводимого Системным оператором в соответствии с Правилами ОРЭМ и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка (далее – ДОП). В соответствии с Регламентом аттестации генерирующего оборудования (Приложение № 19.2 к ДОП, далее – Регламент аттестации) в рамках проведения аттестации генерирующего оборудования по результатам контроля готовности СО обязан инициировать процедуру тестирования для целей аттестации по данным формализованной системы контроля готовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии при выявлении фактов непрерывной (180 дней) неготовности к выработке, а также по результатам мониторинга фактического эксплуатационного состояния оборудования (инспекционного контроля). ## Процедура мониторинга фактического эксплуатационного состояния оборудования была введена в 2009 году в целях выявления возможного проведения «скрытых» ремонтов на оборудовании, находящемся в холодном резерве, мощность которого подлежит оплате на оптовом рынке. В настоящее время использование результатов мониторинга фактического эксплуатационного состояния оборудования в рамках аттестации генерирующего оборудования нецелесообразно в связи с включением в Правила и регламенты ОРЭМ иных норм, препятствующих проведению собственниками оборудования «скрытых» ремонтов с получением платы за мощность (загрузка оборудования для целей подтверждения резервов мощности без применения ранжированных таблиц; включение в ВСВГО генерирующего оборудования, длительно (более 6 месяцев) находившегося в резерве; тестирование для целей аттестации генерирующего оборудования, длительно (11 месяцев и более) находившегося в резерве; переход от контроля предельной длительности оплачиваемых на оптовом рынке плановых (180/270 суток) / неплановых (120 часов) ремонтов в календарном году / месяце к контролю в скользящем периоде). Дата вступления в силу: 20 сентября 2018 года.

Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ АТТЕСТАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДАННЫМ КОНТРОЛЯ ГОТОВНОСТИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 5.1. СО обязан инициировать процедуру тестирования генерирующего оборудования для целей аттестации при выявлении в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в том числе при осуществлении функции мониторинга фактического эксплуатационного состояния оборудования: 1) фактов невыполнения непрерывно более 180 дней поставщиком мощности в отношении генерирующего оборудования обязательств по поддержанию своего генерирующего оборудования в состоянии готовности к выработке электроэнергии, предусмотренных Правилами оптового рынка, и при изменении технических параметров генерирующего оборудования на основании документов и сведений, установленных настоящим Регламентом, а именно: а) если непрерывно в течение 180 (ста восьмидесяти) дней СО было зарегистрировано несоответствие значений максимальной и минимальной мощности, а также фактических параметров генерирующего оборудования техническим требованиям; б) если по результатам осуществляемого СО мониторинга фактического эксплуатационного состояния оборудования установлены факты проведения ремонтных работ и (или) полного или частичного отсутствия вспомогательного оборудования, которые могут препятствовать включению генерирующего оборудования, находящегося в резерве или консервации; в) если по результатам осуществляемого СО мониторинга фактического эксплуатационного состояния генерирующего оборудования выявлено фактическое отсутствие основного энергетического оборудования. 2) нахождения генерирующего оборудования в холодном резерве непрерывно более 11 календарных месяцев (в т.ч. в случае если в течение указанного периода генерирующее оборудование переводилось в состояние «ремонт», «консервация», «вынужденный простой» без его включения в работу); 3) превышения показателя неготовности по ГТП, в состав которой входит генерирующее оборудование, в отношении которого поставка мощности осуществляется по ДПМ или договорам купли-продажи мощности новых АЭС/ГЭС, относительно минимальной из величин предельного объема поставки мощности и объема установленной мощности. Порядок мониторинга фактического эксплуатационного состояния оборудования определяется Порядком установления соответствия генерирующего оборудования участников ОРЭ техническим требованиям. | 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДАННЫМ КОНТРОЛЯ ГОТОВНОСТИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 5.1. СО обязан инициировать процедуру тестирования генерирующего оборудования для целей аттестации при выявлении в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка): 1) фактов невыполнения непрерывно более 180 дней поставщиком мощности в отношении генерирующего оборудования обязательств по поддержанию своего генерирующего оборудования в состоянии готовности к выработке электроэнергии, предусмотренных Правилами оптового рынка, и при изменении технических параметров генерирующего оборудования на основании документов и сведений, установленных настоящим Регламентом, а именно: а) если непрерывно в течение 180 (ста восьмидесяти) дней СО было зарегистрировано несоответствие значений максимальной и минимальной мощности, а также фактических параметров генерирующего оборудования техническим требованиям; 2) нахождения генерирующего оборудования в холодном резерве непрерывно более 11 календарных месяцев (в т.ч. в случае если в течение указанного периода генерирующее оборудование переводилось в состояние «ремонт», «консервация», «вынужденный простой» без его включения в работу); 3) превышения показателя неготовности по ГТП, в состав которой входит генерирующее оборудование, в отношении которого поставка мощности осуществляется по ДПМ или договорам купли-продажи мощности новых АЭС/ГЭС, относительно минимальной из величин предельного объема поставки мощности и объема установленной мощности. |
| 5.2 | 5.2. При выявлении обстоятельств, указанных в подпунктах «а», «б», «г» подпункта 1, а также подпунктах 2, 3 п. 5.1 настоящего Регламента, СО направляет поставщику мощности требование о необходимости подтверждения мощности генерирующего оборудования путем проведения его тестирования. Поставщик мощности должен выполнить предусмотренные разделом 3 настоящего Регламента процедуры в следующие сроки: – в течение 3 (трех) месяцев с момента направления поставщику мощности указанного требования в случае выявления обстоятельств, указанных в подпункте «а» или «г» п. 5.1 настоящего Регламента, за исключением случаев, указанных в п. 5.3 настоящего Регламента; – в течение 1 (одного) месяца с момента направления поставщику мощности указанного требования в случае, если при выявлении обстоятельств, указанных в подпункте «б» п. 5.1 настоящего Регламента, соответствующее генерирующее оборудование находилось в резерве; – в течение 2 (двух) месяцев с момента направления поставщику мощности указанного требования в случае выявления обстоятельств, указанных в подпунктах 2, 3 п. 5.1 настоящего Регламента, а также в случае, если при выявлении обстоятельств, указанных в подпункте «б» подпункта 1 п. 5.1 настоящего Регламента, соответствующее генерирующее оборудование находилось в консервации. При выявлении обстоятельств, указанных в подпункте 2 п. 5.1 настоящего Регламента, длящихся по состоянию на 01.01.2018 более 11 месяцев, месяцем выявления указанных обстоятельств считается январь 2018 года. В случае если при проведении тестирования данные, содержащиеся в Реестре фактических параметров генерирующего оборудования, не были подтверждены, СО обязан внести изменения в Реестр фактических параметров генерирующего оборудования и формируемый на его основе Реестр предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования путем корректировки ранее зарегистрированных в указанных реестрах значений соответствующих параметров на значения, зарегистрированные СО по результатам тестирования. | 5.2. При выявлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Регламента, СО направляет поставщику мощности требование о необходимости подтверждения мощности генерирующего оборудования путем проведения его тестирования. Поставщик мощности должен выполнить предусмотренные разделом 3 настоящего Регламента процедуры в следующие сроки: – в течение 3 (трех) месяцев с момента направления поставщику мощности указанного требования в случае выявления обстоятельств, указанных в подпункте 1 п. 5.1 настоящего Регламента, за исключением случаев, указанных в п. 5.3 настоящего Регламента; – в течение 2 (двух) месяцев с момента направления поставщику мощности указанного требования в случае выявления обстоятельств, указанных в подпунктах 2, 3 п. 5.1 настоящего Регламента. При выявлении обстоятельств, указанных в подпункте 2 п. 5.1 настоящего Регламента, длящихся по состоянию на 01.01.2018 более 11 месяцев, месяцем выявления указанных обстоятельств считается январь 2018 года. В случае если при проведении тестирования данные, содержащиеся в Реестре фактических параметров генерирующего оборудования, не были подтверждены, СО обязан внести изменения в Реестр фактических параметров генерирующего оборудования и формируемый на его основе Реестр предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования путем корректировки ранее зарегистрированных в указанных реестрах значений соответствующих параметров на значения, зарегистрированные СО по результатам тестирования. |
| 5.3 | 5.3. Если проведение испытаний генерирующего оборудования, в отношении которого выявлены обстоятельства, указанные в подпунктах «а» или «г» подпункта 1 п. 5.1 настоящего Регламента, в установленный п. 5.2 настоящего Регламента срок невозможно в связи с отсутствием тепловых нагрузок до начала отопительного сезона для генерирующего оборудования, используемого для производства тепловой и электрической энергии (для ГТП, в состав которых входят только турбины типа «Р», «ПР», «ТР» и «ПТР» (за исключением турбин, имеющих приключенные турбины, и ГТУ в составе ГТУ-ТЭЦ), или в связи с наличием системных ограничений, и не обусловлено неготовностью к работе генерирующего оборудования электростанции, поставщик мощности должен выполнить предусмотренные разделом 3 настоящего Регламента процедуры в следующие сроки: - в связи с отсутствием тепловых нагрузок до начала отопительного периода – в течение 30 дней с даты начала отопительного сезона, установленного уполномоченным органом (органом местного самоуправления). При этом по истечении 3 (трех) месяцев с момента направления СО указанного в п. 5.2 настоящего Регламента требования о проведении тестирования поставщик мощности обязан не ранее чем за 6 рабочих дней и не позднее чем за 5 рабочих дней до начала каждого следующего месяца поставки мощности предоставлять в СО уведомление о невозможности проведения тестирования соответствующего генерирующего оборудования в связи с отсутствием на дату, предшествующую дате направления такого уведомления, решения уполномоченного органа о начале отопительного сезона, либо в случае, если решением уполномоченного органа установлена дата начала отопительного сезона, обязан не позднее чем за 5 рабочих дней до начала очередного месяца поставки мощности предоставить в СО уведомление о намерении выполнить предусмотренные разделом 3 настоящего Регламента процедуры тестирования генерирующего оборудования в установленный настоящим пунктом срок с указанием даты начала отопительного сезона и реквизитов соответствующего решения уполномоченного органа; - в связи с наличием системных ограничений – в течение 30 дней с даты получения от СО информации об окончании действия системных ограничений, препятствующих проведению испытаний. | 5.3. Если проведение испытаний генерирующего оборудования, в отношении которого выявлены обстоятельства, указанные в подпункте 1 п. 5.1 настоящего Регламента, в установленный п. 5.2 настоящего Регламента срок невозможно в связи с отсутствием тепловых нагрузок до начала отопительного сезона для генерирующего оборудования, используемого для производства тепловой и электрической энергии (для ГТП, в состав которых входят только турбины типа «Р», «ПР», «ТР» и «ПТР» (за исключением турбин, имеющих приключенные турбины, и ГТУ в составе ГТУ-ТЭЦ), или в связи с наличием системных ограничений, и не обусловлено неготовностью к работе генерирующего оборудования электростанции, поставщик мощности должен выполнить предусмотренные разделом 3 настоящего Регламента процедуры в следующие сроки: - в связи с отсутствием тепловых нагрузок до начала отопительного периода – в течение 30 дней с даты начала отопительного сезона, установленного уполномоченным органом (органом местного самоуправления). При этом по истечении 3 (трех) месяцев с момента направления СО указанного в п. 5.2 настоящего Регламента требования о проведении тестирования поставщик мощности обязан не ранее чем за 6 рабочих дней и не позднее чем за 5 рабочих дней до начала каждого следующего месяца поставки мощности предоставлять в СО уведомление о невозможности проведения тестирования соответствующего генерирующего оборудования в связи с отсутствием на дату, предшествующую дате направления такого уведомления, решения уполномоченного органа о начале отопительного сезона, либо в случае, если решением уполномоченного органа установлена дата начала отопительного сезона, обязан не позднее чем за 5 рабочих дней до начала очередного месяца поставки мощности предоставить в СО уведомление о намерении выполнить предусмотренные разделом 3 настоящего Регламента процедуры тестирования генерирующего оборудования в установленный настоящим пунктом срок с указанием даты начала отопительного сезона и реквизитов соответствующего решения уполномоченного органа; - в связи с наличием системных ограничений – в течение 30 дней с даты получения от СО информации об окончании действия системных ограничений, препятствующих проведению испытаний. |
| 6.3.2 | …. - При выявлении обстоятельств, указанных в подпункте «в» п. 5.1 настоящего Регламента, значение предельного объема мощности генерирующего оборудования устанавливается равным нулю. | … |