VI.20. Изменения, связанные с определением объемов продажи мощности по РД

Приложение № 6.20

Инициатор: Ассоциация «НП Совет рынка».

Обоснование: в соответствии с пунктами 62 и 63 Правил оптового рынка электроэнергии и мощности в отношении генерирующих объектов, отобранных по результатам КОМ НГО, может осуществляться поставка мощности по регулируемым договорам в случае определения соответствующих объемов в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации. При этом действующая редакция Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) не содержит всех необходимых положений для определения объемов поставки мощности по регулируемым договорам для указанных объектов.

Дата вступления в силу: 1 октября 2018 года.

Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 3.7 | – множество ГТП генерации p, для которых определен ненулевой объем мощности генерирующих объектов, отобранных по результатам КОМ, хотя бы в отношении одного месяца года поставки, к которому принадлежит месяц m, в Реестре обязательств по поставке мощности по результатам КОМ за месяц m, передаваемом СО в КО согласно п. 16.2 настоящего Регламента. | – множество ГТП генерации p, для которых определен ненулевой объем мощности генерирующих объектов, осуществляющих поставку по договорам КОМ и договорам КОМ НГО, хотя бы в отношении одного месяца года поставки, к которому принадлежит месяц m, в Реестре обязательств по поставке мощности по результатам КОМ за месяц m, передаваемом СО в КО согласно п. 16.2 настоящего Регламента. |
| 4.7 | В отношении ГТП генерации p поставщика i Коммерческий оператор определяет объем продажи мощности по регулируемым договорам населению и приравненным к нему категориям потребителей: , где договорный объем поставки мощности по регулируемому договору купли-продажи электрической энергии и мощности D в отношении потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, определенный в соответствии с Регламентом регистрации регулируемых договоров купли-продажи электроэнергии и мощности (Приложение № 6.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); – множество регулируемых договоров (с учетом модельных регулируемых договоров) купли-продажи электрической энергии и мощности, заключенных в отношении множества ГТП генерации k, зарегистрированных на электростанции s поставщика i в ценовой зоне z; При этом объем продажи мощности по регулируемым договорам в отношении потребления сверх объемов потребления населением и приравненными к нему категориями потребителей определяется как: , где RD – множество ГТП генерации p, в отношении которых заключены регулируемые договоры для поставки мощности в месяце m; договорный объем поставки мощности по регулируемому договору купли-продажи электрической энергии и мощности D в отношении потребления сверх объемов потребления населением и приравненными к нему категориями потребителей, определенный в соответствии с Регламентом регистрации регулируемых договоров купли-продажи электроэнергии и мощности (Приложение № 6.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); – объем мощности генерирующего оборудования в ГТП генерации p в месяце m, отобранный по результатам КОМ, определяемый в соответствии с п. 16.2 настоящего Регламента; – договорный объем, составляющий обязательства поставщика по поставке мощности в месяце m для ГТП генерации p, поставляющей мощность в вынужденном режиме, определяемый в соответствии с Регламентом отнесения генерирующих объектов к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме (Приложение № 19.7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Если , то . Если , то , где – количество ГТП генерации p на электростанции s, в отношении которых заключены регулируемые договоры для поставки мощности в месяце m. | В отношении ГТП генерации p поставщика i Коммерческий оператор определяет объем продажи мощности по регулируемым договорам населению и приравненным к нему категориям потребителей: , где договорный объем поставки мощности по регулируемому договору купли-продажи электрической энергии и мощности D в отношении потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, определенный в соответствии с Регламентом регистрации регулируемых договоров купли-продажи электроэнергии и мощности (Приложение № 6.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); – множество регулируемых договоров (с учетом модельных регулируемых договоров) купли-продажи электрической энергии и мощности, заключенных в отношении множества ГТП генерации k, зарегистрированных на электростанции s поставщика i в ценовой зоне z; При этом объем продажи мощности по регулируемым договорам в отношении потребления сверх объемов потребления населением и приравненными к нему категориями потребителей определяется как: , где RD – множество ГТП генерации p, в отношении которых заключены регулируемые договоры для поставки мощности в месяце m; договорный объем поставки мощности по регулируемому договору купли-продажи электрической энергии и мощности D в отношении потребления сверх объемов потребления населением и приравненными к нему категориями потребителей, определенный в соответствии с Регламентом регистрации регулируемых договоров купли-продажи электроэнергии и мощности (Приложение № 6.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); – объем обязательств по поставке мощности по договорам КОМ, указанный в Реестре обязательств по поставке мощности по результатам КОМ, полученном КО от СО в соответствии с разделом 16 настоящего Регламента; – объем мощности, отобранный по результатам КОМ НГО, указанный в Реестре обязательств по поставке мощности по результатам КОМ за месяц m, передаваемом СО в КО согласно п. 16.2 настоящего Регламента; – договорный объем, составляющий обязательства поставщика по поставке мощности в месяце m для ГТП генерации p, поставляющей мощность в вынужденном режиме, определяемый в соответствии с Регламентом отнесения генерирующих объектов к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме (Приложение № 19.7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Если , то . Если , то , где – количество ГТП генерации p на электростанции s, в отношении которых заключены регулируемые договоры для поставки мощности в месяце m. |
| 8.6 | Объемы покупки мощности по результатам конкурентного отбора мощности для расчета авансовых обязательств Объем мощности, используемый для расчета авансовых обязательств в отношении ГТП потребления (экспорта) q участника оптового рынка j по покупке мощности в расчетном месяце m в ценовой зоне z по договорам КОМ, определяется как: , ― совокупный объем мощности, зарегистрированный в ГТП потребления q участника оптового рынка j в ценовой зоне z по СДМ, определяется в разделе 5 настоящего Регламента; , где – величина фактического пикового потребления электрической энергии для расчета авансовых обязательств в ГТП потребления (экспорта) q участника оптового рынка j в расчетном месяце m в ценовой зоне z, определяемая в соответствии с пунктом 7.1. настоящего Регламента, – объем фактического пикового потребления, определяемый для целей покупки мощности ФСК на оптовом рынке в целях компенсации потерь в месяце m по территории субъекта Российской Федерации f для расчета авансовых обязательств, определяемый в соответствии с пунктом 7.1.1 настоящего Регламента. Совокупный объем мощности, используемый для расчет авансовых обязательств по договорам КОМ (в том числе по договорам КОМ в целях компенсации потерь) в расчетном месяце m в ценовой зоне z: , где – множество ГТП генерации в ценовой зоне z, в отношении которых в Реестре обязательств по поставке мощности по результатам КОМ на расчетный месяц m, полученном КО в соответствии с п. 16.2 настоящего Регламента, указано ненулевое значение мощности, отобранной по результатам КОМ. Объем мощности, используемый для расчета авансовых обязательств ФСК по покупке мощности в расчетном месяце m по территории субъекта Российской Федерации f, отнесенного к ценовой зоне z, по договорам КОМ в целях компенсации потерь, равен: , . Совокупный объем покупки мощности ФСК, в целях компенсации потерь в месяце m в ценовой зоне z, для расчета авансовых обязательств равен: . | Объемы покупки мощности по результатам конкурентного отбора мощности для расчета авансовых обязательств Объем мощности, используемый для расчета авансовых обязательств в отношении ГТП потребления (экспорта) q участника оптового рынка j по покупке мощности в расчетном месяце m в ценовой зоне z по договорам КОМ, определяется как: , ― совокупный объем мощности, зарегистрированный в ГТП потребления q участника оптового рынка j в ценовой зоне z по СДМ, определяется в разделе 5 настоящего Регламента; , где – величина фактического пикового потребления электрической энергии для расчета авансовых обязательств в ГТП потребления (экспорта) q участника оптового рынка j в расчетном месяце m в ценовой зоне z, определяемая в соответствии с пунктом 7.1. настоящего Регламента, – объем фактического пикового потребления, определяемый для целей покупки мощности ФСК на оптовом рынке в целях компенсации потерь в месяце m по территории субъекта Российской Федерации f для расчета авансовых обязательств, определяемый в соответствии с пунктом 7.1.1 настоящего Регламента. Совокупный объем мощности, используемый для расчет авансовых обязательств по договорам КОМ (в том числе по договорам КОМ в целях компенсации потерь) в расчетном месяце m в ценовой зоне z: , где – множество ГТП генерации в ценовой зоне z, для которых определен ненулевой объем мощности генерирующих объектов, осуществляющих поставку по договорам КОМ и договорам КОМ НГО, хотя бы в отношении одного месяца года поставки, к которому принадлежит месяц m, в Реестре обязательств по поставке мощности по результатам КОМ за месяц m, передаваемом СО в КО согласно п. 16.2 настоящего Регламента; – множество ГТП генерации в ценовой зоне z, для которых определен ненулевой объем мощности генерирующих объектов, осуществляющих поставку по договорам КОМ НГО, хотя бы в отношении одного месяца года поставки, к которому принадлежит месяц m, в Реестре обязательств по поставке мощности по результатам КОМ за месяц m, передаваемом СО в КО согласно п. 16.2 настоящего Регламента. Объем мощности, используемый для расчета авансовых обязательств ФСК по покупке мощности в расчетном месяце m по территории субъекта Российской Федерации f, отнесенного к ценовой зоне z, по договорам КОМ в целях компенсации потерь, равен: , . Совокупный объем покупки мощности ФСК, в целях компенсации потерь в месяце m в ценовой зоне z, для расчета авансовых обязательств равен: . |